## SCHEDA  D.7.1 – RISORSA IDRICA N.1 - CAPOLUOGO

RISORSA IDRICA    N°  1

□ TIPO DI RISORSA:                                             acquedotto

□ LOCALITA’ DI CAPTAZIONE:	capoluogo

□ LATITUDINE (GR, MM, SS):	45° 03’ 26’’

□ LONGITUDINE (GR, MM, SS):	03° 36’ 23’’

□ ALTITUDINE (m s.l.m.):	74

□ DISTANZA DAL COMUNE (km):	/

□ PORTATA (l/secondo):	300

□ STAZIONI DI POMPAGGIO (n°):	1

□ UBICAZIONE:	Vicolo Protti

□ LATITUDINE (GR, MM, SS):	45° 03’ 26’’

□ LONGITUDINE (GR, MM, SS):	03° 36’ 23’’

□ ALTITUDINE (m s.l.m.):	74

□ PRESENZA GENERATORI AUTONOMI

PER IL POMPAGGIO DELL’ACQUA:	no

□ NOTE:	    l’acqua prima di essere immessa nella rete viene                                                                                  trattata nell’impianto di deferizzazione e                                                                        demanganizzazione