## SCHEDA  D.7.2 – RISORSA IDRICA - N.2  FRAZIONE CASONI BORRONI

RISORSA IDRICA    N°  2

□ TIPO DI RISORSA:                                             acquedotto

□ LOCALITA’ DI CAPTAZIONE:	frazione Casoni Borroni

□ LATITUDINE (GR, MM, SS):	45° 04’ 09’’

□ LONGITUDINE (GR, MM, SS):	03° 34’ 58’’

□ ALTITUDINE (m s.l.m.):	74

□ DISTANZA DAL COMUNE (km):	9

□ PORTATA (l/secondo):	27,70

□ STAZIONI DI POMPAGGIO (n°):	1

□ UBICAZIONE:	Via Chiesa

□ LATITUDINE (GR, MM, SS):	45° 04’ 09’’

□ LONGITUDINE (GR, MM, SS):	03° 34’ 58’’

□ ALTITUDINE (m s.l.m.):	74

□ PRESENZA GENERATORI AUTONOMI

PER IL POMPAGGIO DELL’ACQUA:	NO

□ NOTE:	    l’acqua prima di essere immessa nella rete viene                                                                                 trattata nell’impianto di deferizzazione e                                                                                 demanganizzazione